CENTRE HOSPITALO-UNIVERSITAIRE LA RABTA

Consultation N° INF01/2026 — 2ᵉ publication

PLAN DE RECOLLEMENT

AVEC REPÉRAGE

Système de pointage biométrique — 25 pointeuses sur 25 blocs

Document établi conformément à la rubrique 14 du CCTP

| Maître d'ouvrage | CHU LA RABTA — Unité informatique |
| --- | --- |
| Titulaire | HIKVIEW ENGINEERING — Rue Marroc, 1250 Sbeitla — MF 1667878 K |
| Objet | Fourniture, installation et mise en service d'un système de pointage biométrique |
| Indice / révision | Indice A — établi le …………………… |
| Établi par | …………………… (nom, qualité) |
| Vérifié par | …………………… (nom, qualité) |
| Nombre d'exemplaires | 2 — un exemplaire papier relié et un exemplaire électronique |

Document de recollement — à compléter à l'achèvement des travaux et à remettre à la réception provisoire

# 1. Objet et références

Le présent document constitue le plan de recollement avec repérage de l'installation du système de pointage biométrique du CHU La Rabta. Il indique de façon précise toutes les données et caractéristiques des installations réellement réalisées, conformément aux exigences du cahier des clauses techniques particulières.

## 1.1 Exigences couvertes

| Rubrique CCTP | Exigence | Traitement |
| --- | --- | --- |
| Rubrique 14 | « Nombre des rapports fournis : 2 (copie en papier et l'autre électronique) » | Le présent document est remis en un exemplaire papier relié et un exemplaire électronique (PDF + registre tableur). |
| Rubrique 14 | « Plan de recollement avec repérage : oui » | Convention de repérage au § 2, marquage physique au § 3, registres aux § 4 à § 8, plans au § 9. |
| Rubrique 13 | « Plans de recollement : oui » et « Rapport de test Câbles cuivre : oui » | Registre de certification des liens cuivre au § 5, avec le rapport d'appareil joint en annexe. |
| Article 4 | « La fourniture en fin des travaux des plans de recollement de l'installation en indiquant de façon précise toutes les données et caractéristiques des installations réalisées » | Objet même du présent document. |
| Article 15 | « Le titulaire, en accord avec le service informatique, indiquera sur le plan d'implantation des pointeuses et l'endroit même où devra être récupéré l'alimentation électrique » | Registre des alimentations au § 6 et plans d'implantation au § 9. |

## 1.2 Documents de référence

- Cahier des clauses techniques particulières de la consultation N° INF01/2026 — CHU La Rabta.

- Norme ISO/IEC 11801 — câblage générique des locaux d'usagers.

- Standard ANSI/TIA/EIA-568 — recommandations de câblage structuré, catégorie 6.

- Loi organique n° 63/2004 relative à la protection des données à caractère personnel.

- Plan d'implantation validé par le service informatique du CHU La Rabta.

# 2. Convention de repérage

Tout élément de l'installation porte un identifiant unique et stable, construit selon la règle suivante :

PRÉFIXE – Bnn – ii

| PRÉFIXE | Nature de l'élément, selon le tableau ci-dessous |
| --- | --- |
| Bnn | Numéro de bloc, de B01 à B25, dans l'ordre du tableau des sites du CCTP (§ 4) |
| ii | Numéro d'ordre de l'élément à l'intérieur du bloc, de 01 à 99 |

## 2.1 Préfixes normalisés

| Préfixe | Élément désigné | Exemple |
| --- | --- | --- |
| PTG | Pointeuse biométrique | PTG-B06-01 |
| PR | Prise RJ45 catégorie 6 desservant la pointeuse | PR-B06-01 |
| L | Lien permanent cuivre (prise ↔ panneau de brassage) | L-B06-01 |
| LT | Local technique / répartiteur du bloc | LT-B06 |
| BP | Panneau de brassage dans le local technique | LT-B06/BP1 |
| P | Port du panneau de brassage | LT-B06/BP1-P12 |
| SW | Commutateur de raccordement | SW-B06-01 |
| CD | Cordon de brassage UTP Cat. 6 de 1 m | CD-B06-01 |
| AL | Départ d'alimentation électrique de la pointeuse | AL-B06-01 |
| DJ | Disjoncteur de protection du départ | DJ-B06-01 |
| TE | Tableau ou coffret électrique d'origine du départ | TE-B06 |
| ASE | Alimentation de secours 12 V DC (autonomie ≥ 2 h) | ASE-B06-01 |
| SRV | Serveur du système de pointage | SRV-01 |

Règle de cohérence : un même identifiant désigne le même objet sur l'étiquette physique, dans les registres du présent document, dans le registre électronique et sur les plans. Aucune renumérotation n'est admise après la réception provisoire ; toute modification ultérieure donne lieu à un nouvel indice du présent document.

# 3. Règles de marquage physique

| Élément | Marquage |
| --- | --- |
| Câble cuivre | Étiquette autolaminée par transfert thermique posée aux DEUX extrémités, à moins de 10 cm du connecteur. Mention : identifiant du lien et destination — exemple « L-B06-01 → LT-B06/BP1-P12 ». |
| Prise RJ45 | Étiquette sur le plastron portant l'identifiant de la prise et celui du lien. |
| Panneau de brassage | Chaque port porte l'identifiant du lien qui y aboutit, sur porte-étiquette du panneau. |
| Pointeuse | Étiquette discrète en face arrière ou sous l'appareil : identifiant de la pointeuse, adresse IP et bloc. |
| Cordon de brassage | Bague ou étiquette portant l'identifiant du cordon aux deux extrémités. |
| Coffret et disjoncteur | Repère du départ sur le porte-étiquette du disjoncteur, mention de l'organe alimenté. |
| Alimentation de secours | Étiquette portant l'identifiant ASE, la date de mise en service et la date de remplacement prévisionnel de la batterie. |
| Cheminement | Repérage aux changements de direction, aux traversées de parois et à l'entrée de chaque local technique. |

- Étiquettes imprimées par transfert thermique — l'écriture manuscrite n'est pas admise.

- Caractères noirs sur fond blanc, hauteur minimale 2,5 mm, résistants à l'abrasion et aux produits de nettoyage hospitaliers.

- Le marquage est vérifié contradictoirement avec le service informatique avant la réception provisoire.

# 4. Registre des blocs et des pointeuses

Tableau établi dans l'ordre du tableau des sites du CCTP. Les colonnes grisées sont renseignées à l'achèvement des travaux.

| Bloc | Site | Services desservis | Pointeuse | Local / étage | Date mise en service |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Direction générale | Direction générale · Administration · Bureau des entrées | PTG-B01-01 |  |  |
| B02 | Urgences | Urgences | PTG-B02-01 |  |  |
| B03 | Chirurgie B | Chirurgie B | PTG-B03-01 |  |  |
| B04 | Maladies infectieuses | Maladies infectieuses · Anesthésie Réa | PTG-B04-01 |  |  |
| B05 | Microbiologie | Microbiologie · Immunologie · Hématologie · Biochimie · Parasitologie | PTG-B05-01 |  |  |
| B06 | Consultations externes | Consultations externes · Salle des prélèvements · Pharmacie externe | PTG-B06-01 |  |  |
| B07 | Gastro A | Gastro A | PTG-B07-01 |  |  |
| B08 | Gastro B | Gastro B | PTG-B08-01 |  |  |
| B09 | Endocrinologie | Endocrinologie · Stomato Adulte | PTG-B09-01 |  |  |
| B10 | Pneumologie | Pneumologie | PTG-B10-01 |  |  |
| B11 | Radiologie | Radiologie | PTG-B11-01 |  |  |
| B12 | Réanimation médicale | Réanimation médicale | PTG-B12-01 |  |  |
| B13 | Maintenance biomédicale | Maintenance biomédicale · Gestion de stock · Salle de conférence · Parc Auto · Buanderie | PTG-B13-01 |  |  |
| B14 | Cardio Adulte | Cardio Adulte | PTG-B14-01 |  |  |
| B15 | Chirurgie cardio-vasculaire | Chirurgie cardio-vasculaire · Cardio Pédiatrie | PTG-B15-01 |  |  |
| B16 | Pharmacie interne | Pharmacie interne | PTG-B16-01 |  |  |
| B17 | Ophtalmologie | Ophtalmologie | PTG-B17-01 |  |  |
| B18 | Chirurgie A | Chirurgie A | PTG-B18-01 |  |  |
| B19 | ORL | ORL · Orthopédie | PTG-B19-01 |  |  |
| B20 | Néphrologie | Néphrologie · Urologie · Consultation Orthopédie | PTG-B20-01 |  |  |
| B21 | Dermatologie | Dermatologie · Pédiatrie | PTG-B21-01 |  |  |
| B22 | Médecine interne | Médecine interne · Anatomie pathologique · Consultation Rhumatologie | PTG-B22-01 |  |  |
| B23 | Centre de traitement des douleurs | Centre de traitement des douleurs · Médecine de travail | PTG-B23-01 |  |  |
| B24 | Rhumatologie | Rhumatologie · Stomato pedo | PTG-B24-01 |  |  |
| B25 | Surveillant général | Surveillant général · Maintenance générale | PTG-B25-01 |  |  |

Total : 25 pointeuses réparties sur 25 blocs.

## 4.1 Réserve — écart relevé dans le CCTP

Le tableau des sites du CCTP comporte 25 lignes dont une porte la quantité « 02 » pour le bloc Radiologie, soit une somme de 26 appareils, alors que la ligne de total du même tableau, le tableau des articles, le bordereau des prix et l'ensemble des fiches techniques indiquent 25 pointeuses.

Le présent plan de recollement retient la quantité contractuelle de 25 pointeuses, à raison d'une par bloc. Si l'administration confirme la nécessité d'une seconde pointeuse au bloc Radiologie, celle-ci sera repérée PTG-B11-02 et installée au titre de la variation des quantités prévue à l'article 4 du CCTP, sans modification des prix unitaires.

# 5. Registre des liens cuivre et certification

Chaque lien permanent fait l'objet d'un test de certification catégorie 6 en configuration Permanent Link, au moyen d'un certificateur de chantier étalonné. Le rapport natif de l'appareil est joint en annexe du présent document et repris intégralement dans le registre électronique.

## 5.1 Renseignements de l'appareil de mesure

| Marque et modèle du certificateur | …………………… |
| --- | --- |
| Numéro de série | …………………… |
| Date du dernier étalonnage | …………………… |
| Norme et configuration de test | ISO/IEC 11801 Classe E — ANSI/TIA/EIA-568 Cat. 6 — Permanent Link |
| Opérateur | …………………… |

## 5.2 Registre des liens

Un lien par pointeuse. La colonne « Résultat » ne peut porter que la mention PASS ; tout lien en FAIL est repris et retesté avant la réception.

| Lien | Prise | Panneau / port | Commutateur / port | Long. (m) | NEXT (dB) | RL (dB) | Résultat | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L-B01-01 | PR-B01-01 | LT-B01/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B02-01 | PR-B02-01 | LT-B02/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B03-01 | PR-B03-01 | LT-B03/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B04-01 | PR-B04-01 | LT-B04/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B05-01 | PR-B05-01 | LT-B05/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B06-01 | PR-B06-01 | LT-B06/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B07-01 | PR-B07-01 | LT-B07/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B08-01 | PR-B08-01 | LT-B08/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B09-01 | PR-B09-01 | LT-B09/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B10-01 | PR-B10-01 | LT-B10/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B11-01 | PR-B11-01 | LT-B11/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B12-01 | PR-B12-01 | LT-B12/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B13-01 | PR-B13-01 | LT-B13/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B14-01 | PR-B14-01 | LT-B14/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B15-01 | PR-B15-01 | LT-B15/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B16-01 | PR-B16-01 | LT-B16/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B17-01 | PR-B17-01 | LT-B17/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B18-01 | PR-B18-01 | LT-B18/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B19-01 | PR-B19-01 | LT-B19/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B20-01 | PR-B20-01 | LT-B20/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B21-01 | PR-B21-01 | LT-B21/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B22-01 | PR-B22-01 | LT-B22/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B23-01 | PR-B23-01 | LT-B23/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B24-01 | PR-B24-01 | LT-B24/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |
| L-B25-01 | PR-B25-01 | LT-B25/BP1-P__ |  |  |  |  |  |  |

Contrainte de longueur : aucun lien permanent n'excède 90 mètres, conformément à l'article 15 du CCTP. La longueur mesurée par le certificateur fait foi.

# 6. Registre des alimentations électriques et de secours

Conformément à l'article 15 du CCTP, le titulaire indique pour chaque pointeuse l'endroit où l'alimentation électrique est récupérée, le coffret et la protection associés, ainsi que l'alimentation de secours assurant l'autonomie exigée.

| Bloc | Départ | Tableau d'origine | Disjoncteur | Alim. secours | Autonomie relevée | Emplacement de reprise |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | AL-B01-01 | TE-B01 | DJ-B01-01 | ASE-B01-01 |  |  |
| B02 | AL-B02-01 | TE-B02 | DJ-B02-01 | ASE-B02-01 |  |  |
| B03 | AL-B03-01 | TE-B03 | DJ-B03-01 | ASE-B03-01 |  |  |
| B04 | AL-B04-01 | TE-B04 | DJ-B04-01 | ASE-B04-01 |  |  |
| B05 | AL-B05-01 | TE-B05 | DJ-B05-01 | ASE-B05-01 |  |  |
| B06 | AL-B06-01 | TE-B06 | DJ-B06-01 | ASE-B06-01 |  |  |
| B07 | AL-B07-01 | TE-B07 | DJ-B07-01 | ASE-B07-01 |  |  |
| B08 | AL-B08-01 | TE-B08 | DJ-B08-01 | ASE-B08-01 |  |  |
| B09 | AL-B09-01 | TE-B09 | DJ-B09-01 | ASE-B09-01 |  |  |
| B10 | AL-B10-01 | TE-B10 | DJ-B10-01 | ASE-B10-01 |  |  |
| B11 | AL-B11-01 | TE-B11 | DJ-B11-01 | ASE-B11-01 |  |  |
| B12 | AL-B12-01 | TE-B12 | DJ-B12-01 | ASE-B12-01 |  |  |
| B13 | AL-B13-01 | TE-B13 | DJ-B13-01 | ASE-B13-01 |  |  |
| B14 | AL-B14-01 | TE-B14 | DJ-B14-01 | ASE-B14-01 |  |  |
| B15 | AL-B15-01 | TE-B15 | DJ-B15-01 | ASE-B15-01 |  |  |
| B16 | AL-B16-01 | TE-B16 | DJ-B16-01 | ASE-B16-01 |  |  |
| B17 | AL-B17-01 | TE-B17 | DJ-B17-01 | ASE-B17-01 |  |  |
| B18 | AL-B18-01 | TE-B18 | DJ-B18-01 | ASE-B18-01 |  |  |
| B19 | AL-B19-01 | TE-B19 | DJ-B19-01 | ASE-B19-01 |  |  |
| B20 | AL-B20-01 | TE-B20 | DJ-B20-01 | ASE-B20-01 |  |  |
| B21 | AL-B21-01 | TE-B21 | DJ-B21-01 | ASE-B21-01 |  |  |
| B22 | AL-B22-01 | TE-B22 | DJ-B22-01 | ASE-B22-01 |  |  |
| B23 | AL-B23-01 | TE-B23 | DJ-B23-01 | ASE-B23-01 |  |  |
| B24 | AL-B24-01 | TE-B24 | DJ-B24-01 | ASE-B24-01 |  |  |
| B25 | AL-B25-01 | TE-B25 | DJ-B25-01 | ASE-B25-01 |  |  |

- Séparation physique entre courant fort et courant faible assurée sur l'ensemble du cheminement.

- Chaque alimentation de secours est essayée par coupure volontaire du secteur ; l'autonomie relevée est portée au registre et ne peut être inférieure à deux heures.

# 7. Registre d'adressage et de raccordement réseau

Adressage fixe attribué par le service informatique du CHU La Rabta sur le VLAN dédié au système de pointage.

| Bloc | Pointeuse | Marque / modèle | N° de série | Adresse MAC | Adresse IP | VLAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | PTG-B01-01 |  |  |  |  |  |
| B02 | PTG-B02-01 |  |  |  |  |  |
| B03 | PTG-B03-01 |  |  |  |  |  |
| B04 | PTG-B04-01 |  |  |  |  |  |
| B05 | PTG-B05-01 |  |  |  |  |  |
| B06 | PTG-B06-01 |  |  |  |  |  |
| B07 | PTG-B07-01 |  |  |  |  |  |
| B08 | PTG-B08-01 |  |  |  |  |  |
| B09 | PTG-B09-01 |  |  |  |  |  |
| B10 | PTG-B10-01 |  |  |  |  |  |
| B11 | PTG-B11-01 |  |  |  |  |  |
| B12 | PTG-B12-01 |  |  |  |  |  |
| B13 | PTG-B13-01 |  |  |  |  |  |
| B14 | PTG-B14-01 |  |  |  |  |  |
| B15 | PTG-B15-01 |  |  |  |  |  |
| B16 | PTG-B16-01 |  |  |  |  |  |
| B17 | PTG-B17-01 |  |  |  |  |  |
| B18 | PTG-B18-01 |  |  |  |  |  |
| B19 | PTG-B19-01 |  |  |  |  |  |
| B20 | PTG-B20-01 |  |  |  |  |  |
| B21 | PTG-B21-01 |  |  |  |  |  |
| B22 | PTG-B22-01 |  |  |  |  |  |
| B23 | PTG-B23-01 |  |  |  |  |  |
| B24 | PTG-B24-01 |  |  |  |  |  |
| B25 | PTG-B25-01 |  |  |  |  |  |

# 8. Serveur

| Repère | SRV-01 |
| --- | --- |
| Emplacement | Salle serveur du CHU La Rabta — …………………… |
| Marque, modèle, n° de série | …………………… |
| Adresse IP / VLAN | …………………… |
| Système et base de données | Windows Server …………………… — base de données …………………… |
| Configuration RAID | …………………… |
| Alimentations redondantes | Essai de basculement réalisé le …………………… |
| Sauvegarde | Planification …………………… — essai de restauration réalisé le …………………… |

# 9. Plans remis

| Repère | Plan | Contenu |
| --- | --- | --- |
| PR-000 | Plan de masse du site | Implantation des 25 blocs, position de chaque pointeuse et du local serveur, cheminements principaux. |
| PR-B01 à PR-B25 | Plan d'implantation par bloc | Position cotée de la pointeuse, de la prise, du local technique et du point de reprise de l'alimentation ; tracé du cheminement. |
| PR-SYN | Synoptique général | Architecture du système : pointeuses, commutateurs, serveur, liaisons et adressage. |
| PR-ELE | Schéma des alimentations | Départs, protections, coffrets et alimentations de secours. |

## 9.1 Légende commune aux plans

| Symbole | Désignation | Repère porté |
| --- | --- | --- |
| ■ plein | Pointeuse biométrique | PTG-Bnn-ii |
| ○ | Prise RJ45 Cat. 6 | PR-Bnn-ii |
| ▭ | Local technique / répartiteur | LT-Bnn |
| — trait plein | Lien cuivre Cat. 6 courant faible | L-Bnn-ii |
| — — tirets | Alimentation électrique courant fort | AL-Bnn-ii |
| △ | Coffret et protection | TE-Bnn / DJ-Bnn-ii |
| ⌁ | Alimentation de secours 12 V DC | ASE-Bnn-ii |

Les plans sont établis à l'échelle sur le fond de plan architectural fourni par le CHU La Rabta, et remis au format PDF et au format source modifiable.

# 10. Modalités de remise

Conformément à la rubrique 14 du CCTP, la documentation est remise en deux exemplaires :

| Exemplaire | Composition |
| --- | --- |
| Papier | Le présent document relié, complété, daté, signé et cacheté, accompagné des plans imprimés et des rapports de certification édités par le certificateur. |
| Électronique | Support numérique remis au service informatique contenant : le présent document au format PDF et au format modifiable ; le registre de repérage et de certification au format tableur ; les plans aux formats PDF et source ; les rapports natifs du certificateur ; les notices et fiches techniques des équipements installés. |

Le support électronique est organisé en dossiers portant les mêmes repères que le présent document, de sorte que tout élément soit retrouvable à partir de son identifiant seul.

# 11. Réserves et écarts constatés

Toute différence entre l'installation prévue et l'installation réalisée est consignée ci-après, avec sa justification et l'accord du service informatique.

| Repère | Écart constaté | Justification | Accord du service informatique |
| --- | --- | --- | --- |

Rappel : l'administration peut modifier l'emplacement des pointeuses dans un rayon de 70 mètres en coordination préalable avec le service informatique. Tout déplacement effectué à ce titre est reporté au présent registre et sur les plans concernés.

# 12. Visa

Le présent plan de recollement est établi à l'achèvement des travaux et remis à la réception provisoire.

| Pour le titulaire | Pour le CHU La Rabta — Unité informatique |
| --- | --- |
| HIKVIEW ENGINEERING Fait à ……………………, le …………………… Nom, prénom et qualité du signataire : …………………………………………………… Signature et cachet humide | Fait à ……………………, le …………………… Nom, prénom et qualité du signataire : …………………………………………………… Signature et cachet humide |