## 00_Lisez-moi
REGISTRE DE REPÉRAGE ET DE CERTIFICATION — CHU LA RABTA — Consultation N° INF01/2026
| Objet | Exemplaire électronique de la documentation et des plans de repérage exigés à la rubrique 14 du CCTP.
| Titulaire | HIKVIEW ENGINEERING — Rue Marroc, 1250 Sbeitla — MF 1667878 K
| Document lié | Plan de recollement avec repérage, indice A — exemplaire papier
| Indice | A — à mettre à jour à chaque modification après réception
CONVENTION DE REPÉRAGE
| Règle générale | PRÉFIXE - Bnn - ii où Bnn = numéro de bloc (B01 à B25) et ii = numéro d'ordre dans le bloc
| PTG | Pointeuse biométrique — PTG-B06-01
| PR | Prise RJ45 catégorie 6 — PR-B06-01
| L | Lien permanent cuivre — L-B06-01
| LT | Local technique / répartiteur — LT-B06
| BP / P | Panneau et port de brassage — LT-B06/BP1-P12
| SW | Commutateur — SW-B06-01
| CD | Cordon de brassage Cat. 6 — 1 m — CD-B06-01
| TE | Tableau ou coffret électrique — TE-B06
| AL | Départ d'alimentation — AL-B06-01
| DJ | Disjoncteur de protection — DJ-B06-01
| ASE | Alimentation de secours 12 V DC — ASE-B06-01
| SRV | Serveur — SRV-01
MODE D'EMPLOI
| Cellules sur fond jaune | À renseigner sur site à l'achèvement des travaux.
| Cellules sur fond gris | Repères pré-attribués — ne pas modifier.
| Ligne 3 de chaque onglet | Exemple de saisie, au format attendu. À supprimer avant remise définitive.
| Onglet 05 | Récapitulatif calculé automatiquement. Aucune saisie.
CONTRAINTES CONTRACTUELLES
| Longueur de lien | Aucun lien permanent ne doit excéder 90 m (article 15 du CCTP).
| Certification | Catégorie 6, configuration Permanent Link, ISO/IEC 11801 Classe E et ANSI/TIA/EIA-568.
| Résultat admis | PASS uniquement. Tout lien FAIL est repris et retesté avant la réception.
| Autonomie de secours | ≥ 2 heures, vérifiée par coupure volontaire du secteur.

## 01_Pointeuses
01 — REGISTRE DES BLOCS ET DES POINTEUSES
Bloc | Site | Services desservis | Repère pointeuse | Local / étage | Marque | Modèle | N° de série | Date mise en service | Opérateur
B00 | — EXEMPLE — | exemple de saisie, à supprimer | PTG-B00-01 | RDC — couloir principal | ZKTeco | SpeedFace-V5L | 7845xxxxxxx | 12/11/2026 | S. Smichi
B01 | Direction générale | Direction générale · Administration · Bureau des entrées | PTG-B01-01
B02 | Urgences | Urgences | PTG-B02-01
B03 | Chirurgie B | Chirurgie B | PTG-B03-01
B04 | Maladies infectieuses | Maladies infectieuses · Anesthésie Réa | PTG-B04-01
B05 | Microbiologie | Microbiologie · Immunologie · Hématologie · Biochimie · Parasitologie | PTG-B05-01
B06 | Consultations externes | Consultations externes · Salle des prélèvements · Pharmacie externe | PTG-B06-01
B07 | Gastro A | Gastro A | PTG-B07-01
B08 | Gastro B | Gastro B | PTG-B08-01
B09 | Endocrinologie | Endocrinologie · Stomato Adulte | PTG-B09-01
B10 | Pneumologie | Pneumologie | PTG-B10-01
B11 | Radiologie | Radiologie | PTG-B11-01
B12 | Réanimation médicale | Réanimation médicale | PTG-B12-01
B13 | Maintenance biomédicale | Maintenance biomédicale · Gestion de stock · Salle de conférence · Parc Auto · Buanderie | PTG-B13-01
B14 | Cardio Adulte | Cardio Adulte | PTG-B14-01
B15 | Chirurgie cardio-vasculaire | Chirurgie cardio-vasculaire · Cardio Pédiatrie | PTG-B15-01
B16 | Pharmacie interne | Pharmacie interne | PTG-B16-01
B17 | Ophtalmologie | Ophtalmologie | PTG-B17-01
B18 | Chirurgie A | Chirurgie A | PTG-B18-01
B19 | ORL | ORL · Orthopédie | PTG-B19-01
B20 | Néphrologie | Néphrologie · Urologie · Consultation Orthopédie | PTG-B20-01
B21 | Dermatologie | Dermatologie · Pédiatrie | PTG-B21-01
B22 | Médecine interne | Médecine interne · Anatomie pathologique · Consultation Rhumatologie | PTG-B22-01
B23 | Centre de traitement des douleurs | Centre de traitement des douleurs · Médecine de travail | PTG-B23-01
B24 | Rhumatologie | Rhumatologie · Stomato pedo | PTG-B24-01
B25 | Surveillant général | Surveillant général · Maintenance générale | PTG-B25-01

## 02_Liens_Certification
02 — REGISTRE DES LIENS CUIVRE ET RÉSULTATS DE CERTIFICATION CAT. 6
Bloc | Repère lien | Repère prise | Panneau / port | Commutateur / port | Longueur mesurée (m) | Marge NEXT (dB) | Marge Return Loss (dB) | Résultat | Conformité longueur | Date du test | Opérateur
B00 | L-B00-01 | PR-B00-01 | LT-B00/BP1-P12 | SW-B00-01 / G1/0/12 | 62.4 | 4.8 | 3.1 | PASS | OK | 10/11/2026 | S. Smichi
B01 | L-B01-01 | PR-B01-01
B02 | L-B02-01 | PR-B02-01
B03 | L-B03-01 | PR-B03-01
B04 | L-B04-01 | PR-B04-01
B05 | L-B05-01 | PR-B05-01
B06 | L-B06-01 | PR-B06-01
B07 | L-B07-01 | PR-B07-01
B08 | L-B08-01 | PR-B08-01
B09 | L-B09-01 | PR-B09-01
B10 | L-B10-01 | PR-B10-01
B11 | L-B11-01 | PR-B11-01
B12 | L-B12-01 | PR-B12-01
B13 | L-B13-01 | PR-B13-01
B14 | L-B14-01 | PR-B14-01
B15 | L-B15-01 | PR-B15-01
B16 | L-B16-01 | PR-B16-01
B17 | L-B17-01 | PR-B17-01
B18 | L-B18-01 | PR-B18-01
B19 | L-B19-01 | PR-B19-01
B20 | L-B20-01 | PR-B20-01
B21 | L-B21-01 | PR-B21-01
B22 | L-B22-01 | PR-B22-01
B23 | L-B23-01 | PR-B23-01
B24 | L-B24-01 | PR-B24-01
B25 | L-B25-01 | PR-B25-01
Note on F3: Longueur du lien permanent mesurée par le certificateur. Limite contractuelle : 90 m (article 15 du CCTP).

## 03_Alimentations
03 — REGISTRE DES ALIMENTATIONS ÉLECTRIQUES ET DE SECOURS
Bloc | Repère départ | Tableau d'origine | Repère disjoncteur | Calibre / courbe | Emplacement de reprise | Repère alim. secours | Autonomie relevée (h) | Conformité ≥ 2 h | Date d'essai
B00 | AL-B00-01 | TE-B00 | DJ-B00-01 | 10 A — courbe C | Coffret divisionnaire couloir RDC, départ éclairage n° 4 | ASE-B00-01 | 2.4 | CONFORME | 11/11/2026
B01 | AL-B01-01 |  | DJ-B01-01 |  |  | ASE-B01-01
B02 | AL-B02-01 |  | DJ-B02-01 |  |  | ASE-B02-01
B03 | AL-B03-01 |  | DJ-B03-01 |  |  | ASE-B03-01
B04 | AL-B04-01 |  | DJ-B04-01 |  |  | ASE-B04-01
B05 | AL-B05-01 |  | DJ-B05-01 |  |  | ASE-B05-01
B06 | AL-B06-01 |  | DJ-B06-01 |  |  | ASE-B06-01
B07 | AL-B07-01 |  | DJ-B07-01 |  |  | ASE-B07-01
B08 | AL-B08-01 |  | DJ-B08-01 |  |  | ASE-B08-01
B09 | AL-B09-01 |  | DJ-B09-01 |  |  | ASE-B09-01
B10 | AL-B10-01 |  | DJ-B10-01 |  |  | ASE-B10-01
B11 | AL-B11-01 |  | DJ-B11-01 |  |  | ASE-B11-01
B12 | AL-B12-01 |  | DJ-B12-01 |  |  | ASE-B12-01
B13 | AL-B13-01 |  | DJ-B13-01 |  |  | ASE-B13-01
B14 | AL-B14-01 |  | DJ-B14-01 |  |  | ASE-B14-01
B15 | AL-B15-01 |  | DJ-B15-01 |  |  | ASE-B15-01
B16 | AL-B16-01 |  | DJ-B16-01 |  |  | ASE-B16-01
B17 | AL-B17-01 |  | DJ-B17-01 |  |  | ASE-B17-01
B18 | AL-B18-01 |  | DJ-B18-01 |  |  | ASE-B18-01
B19 | AL-B19-01 |  | DJ-B19-01 |  |  | ASE-B19-01
B20 | AL-B20-01 |  | DJ-B20-01 |  |  | ASE-B20-01
B21 | AL-B21-01 |  | DJ-B21-01 |  |  | ASE-B21-01
B22 | AL-B22-01 |  | DJ-B22-01 |  |  | ASE-B22-01
B23 | AL-B23-01 |  | DJ-B23-01 |  |  | ASE-B23-01
B24 | AL-B24-01 |  | DJ-B24-01 |  |  | ASE-B24-01
B25 | AL-B25-01 |  | DJ-B25-01 |  |  | ASE-B25-01

## 04_Reseau_IP
04 — REGISTRE D'ADRESSAGE ET DE RACCORDEMENT RÉSEAU
Bloc | Repère pointeuse | Adresse MAC | Adresse IP | Masque | Passerelle | VLAN | Mode de collecte | Date de synchronisation
B00 | PTG-B00-01 | 00:17:61:xx:xx:xx | 10.20.30.100 | 255.255.255.0 | 10.20.30.1 | 30 | ADMS push | 12/11/2026
B01 | PTG-B01-01
B02 | PTG-B02-01
B03 | PTG-B03-01
B04 | PTG-B04-01
B05 | PTG-B05-01
B06 | PTG-B06-01
B07 | PTG-B07-01
B08 | PTG-B08-01
B09 | PTG-B09-01
B10 | PTG-B10-01
B11 | PTG-B11-01
B12 | PTG-B12-01
B13 | PTG-B13-01
B14 | PTG-B14-01
B15 | PTG-B15-01
B16 | PTG-B16-01
B17 | PTG-B17-01
B18 | PTG-B18-01
B19 | PTG-B19-01
B20 | PTG-B20-01
B21 | PTG-B21-01
B22 | PTG-B22-01
B23 | PTG-B23-01
B24 | PTG-B24-01
B25 | PTG-B25-01

## 05_Recapitulatif
05 — RÉCAPITULATIF — CALCULÉ AUTOMATIQUEMENT, AUCUNE SAISIE
| Pointeuses installées et mises en service | 0 | Onglet 01, colonne « Date mise en service »
| Pointeuses restant à mettre en service | 25 | Sur un total contractuel de 25
| Liens testés | 0 | Onglet 02, colonne « Résultat »
| Liens conformes (PASS) | 0 | Seul résultat admis à la réception
| Liens non conformes (FAIL) | 0 | Doit être nul avant la réception provisoire
| Liens hors limite de longueur | 0 | Limite 90 m — article 15 du CCTP
| Longueur maximale relevée (m) |  | Doit rester ≤ 90 m
| Longueur totale de câble posée (m) | 0 | Indicatif — hors réserve de tirage
| Alimentations de secours essayées | 0 | Onglet 03, colonne « Autonomie relevée »
| Alimentations conformes (≥ 2 h) | 0 | Exigence de la fiche N° 1
| Autonomie minimale relevée (h) |  | Doit rester ≥ 2 h
| Pointeuses adressées sur le réseau | 0 | Onglet 04, colonne « Adresse IP »
| VERDICT DE RECETTE | RÉSERVES | Recevable si : 0 FAIL, 0 hors norme, 25 liens PASS, 25 alimentations conformes, 25 pointeuses adressées